2023年运城市盐湖区城区用户龙头水质监测第一季度监测报告

根据《2023年运城市城区水龙头水质监测工作方案》运卫疾控函〔2023〕7号文件要求，我单位制定了2023年盐湖区城区水龙头水质监测工作方案并进行实施。现将第一季度的结果总结汇报如下：

按照方案中要求，我们采集了运城市东、西、南、北、中五个主城区，每个主城区采集6个监测点，空港开发区、禹都经济开发区、盐湖区工业园（含大学城片区）各设5个监测点，共计45个监测点水样进行采集和检测,监测点全部为用户水龙头水（覆盖所有水厂的末梢水），现将各监测点结果汇报如下：

| 城区 | 采样地点 | 达标情况 | 不达标项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禹都经济开发区 | 金瑞达金属有限公司 | 达标 |  |
|  | 永发石材 | 达标 |  |
|  | 过大年饺子 | 达标 |  |
|  | 晨光文具 | 达标 |  |
|  | 小刀双动力电动车 | 达标 |  |
| 空港开发区 | 南区清控创新基地 | 达标 |  |
|  | 南区东方华城 | 达标 |  |
|  | 南区站南社区居委会 | 达标 |  |
|  | 北区天兆馥园社区 | 达标 |  |
|  | 北区百佳百货 | 达标 |  |
| 东城区 | 东城办事处民兵营 | 达标 |  |
|  | 七里岗家属院 | 达标 |  |
|  | 盐湖城党群服务中心 | 达标 |  |
|  | 书香名邸党群服务中心 | 达标 |  |
|  | 电视台家属院 | 达标 |  |
|  | 高家垣社区 | 达标 |  |
| 中城区 | 馨悦小区 | 达标 |  |
|  | 站前社区 | 达标 |  |
|  | 八一西街社区 | 达标 |  |
|  | 西花园社区 | 达标 |  |
|  | 解放路社区 | 达标 |  |
|  | 朝阳社区 | 达标 |  |
| 西城区 | 圣惠桥社区 | 达标 |  |
|  | 振东大药房 | 达标 |  |
|  | 富源社区 | 达标 |  |
|  | 红旗西街党群中心 | 达标 |  |
|  | 梅英商店 | 达标 |  |
|  | 府西街党群中心 | 达标 |  |
| 南城区 | 方益小区 | 达标 |  |
|  | 圣惠嘉园党群中心 | 达标 |  |
|  | 盐化社区 | 达标 |  |
|  | 银湖街社区 | 达标 |  |
|  | 池神庙社区 | 达标 |  |
|  | 钟楼社区 | 达标 |  |
| 盐湖区工业园 | 高新区管委会 | 达标 |  |
|  | 舜德佳苑8号楼 | 达标 |  |
|  | 网易大厦 | 达标 |  |
|  | 三馨食品有限公司 | 达标 |  |
|  | 运城学院 | 达标 |  |
| 北城区 | 葡萄园社区 | 达标 |  |
|  | 新桥社区 | 达标 |  |
|  | 御沁园社区 | 达标 |  |
|  | 四季绿城社区 | 达标 |  |
|  | 娜娜大盘鸡 | 达标 |  |
|  | 兴棉社区 | 达标 |  |

我们在水质检测过程中严格进行质量控制，对每批水样带标准样品进行质控，做到结果的真实、可靠、准确。

盐湖区疾病预防控制中心

2023年3月7日

附件：

盐湖区用户龙头水质安全状况信息公开表（2023年第一季度）