盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禹 都 金 瑞 达 金 属 有 限 公 司 | 2023 年 12 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 37 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.6 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.034 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.09 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禹 都 永 发 石 材 | 2023 年 12 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 46 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.11 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.4 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.032 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禹 都 过 大 年 饺 子 | 2023 年 12 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 48 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.024 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禹 都 晨 光 文 具 | 2023 年 12 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 55 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.04 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.7 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.028 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.07 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禹 都 小 刀 双 动 力 电 动 车 | 2023 年 12 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 53 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.14 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.6 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.030 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空 港 清 控 创 新 基 地 | 2023 年 12 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 67 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.09 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.18 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 3.2 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.057 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.06 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空 港 南 区 东 方 华 城 | 2023 年 12 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 51 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.13 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.14 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | 0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 3.4 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.016 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空 港 南 区 站 南 社 区 居 委 会 | 2023 年 12 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 66 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.24 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.12 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 3.2 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.025 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.07 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空 港 北 区 天 兆 馥 园 社 区 | 2023 年 12 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 56 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.07 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 3.4 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.028 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.07 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空 港 北 区 百 佳 百 货 | 2023 年 12 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 50 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.15 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.15 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 3.3 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.025 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 城 办 事 处 民 兵 营 | 2023 年 12 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 52 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.97 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.11 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.9 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.045 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 城 七 里 岗 家 属 院 | 2023 年 12 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 49 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.94 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.6 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.034 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.09 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 城 盐 湖 城 党 群 服 务 中 心 | 2023 年 12 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 36 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.21 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.7 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.038 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.10 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 城 书 香 名 邸 党 群 服 务 中 心 | 2023 年 12 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 21 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.15 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.7 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.040 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.10 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 城 电 视 台 家 属 院 | 2023 年 12 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 18 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.13 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.4 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.031 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.11 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 城 高 家 垣 社 区 | 2023 年 12 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 22 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.17 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.7 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.037 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.11 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 城 馨 悦 小 区 | 2023 年 12 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 58 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.22 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.8 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.029 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.07 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 城 站 前 社 区 | 2023 年 12 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 46 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.024 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 城 八 一 西 街 社 区 | 2023 年 12 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 35 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.24 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 2.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.040 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.09 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 城 西 花 园 社 区 | 2023 年 12 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 48 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.18 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 2.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.032 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 城 解 放 路 社 区 | 2023 年 12 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 54 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.15 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 2.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.034 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.07 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 城 朝 阳 社 区 | 2023 年 12 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 61 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.27 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.09 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.069 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.07 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西 城 圣 惠 桥 社 区 | 2023 年 12 月 5 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 43 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.04 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.7 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.027 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.09 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西 城 振 东 大 药 房 | 2023 年 12 月 5 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 65 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.15 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.018 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.07 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西 城 富 源 社 区 | 2023 年 12 月 5 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 48 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.16 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 2.6 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.027 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西 城 红 旗 西 街 党 群 中 心 | 2023 年 12 月 5 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 47 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.04 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.10 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.030 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西 城 梅 英 商 店 | 2023 年 12 月 5 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 46 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.08 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.09 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | 0.008 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.4 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.031 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.09 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西 城 府 西 街 党 群 中 心 | 2023 年 12 月 5 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 47 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.21 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.2 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.031 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 城 方 益 小 区 | 2023 年 12 月 5 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 35 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.13 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.04 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.2 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.037 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.10 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 城 圣 惠 嘉 园 党 群 中 心 | 2023 年 12 月 5 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 49 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.08 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.039 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 城 盐 化 社 区 | 2023 年 12 月 5 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 49 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.16 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.10 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | 0.005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.057 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 城 银 湖 街 社 区 | 2023 年 12 月 5 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 64 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.25 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.14 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.036 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.06 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 城 池 神 庙 社 区 | 2023 年 12 月 5 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 47 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.19 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.17 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.041 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 城 钟 楼 社 区 | 2023 年 12 月 5 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 38 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.07 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.13 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.2 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.015 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.09 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 业 园 高 新 区 管 委 会 | 2023 年 12 月 5 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 36 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.26 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.12 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | 0.010 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 3.6 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.098 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.09 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.06 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舜 德 佳 苑 8 号 楼 | 2023 年 12 月 5 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.12 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 2.8 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.099 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.07 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.06 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 业 园 网 易 大 厦 | 2023 年 12 月 5 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 35 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.11 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.12 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 2.3 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.093 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.09 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.07 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 业 园 三 馨 食 品 有 限 公 司 | 2023 年 12 月 5 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.08 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.16 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | 0.005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 2.6 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.055 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.11 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.07 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 城 学 院 | 2023 年 12 月 5 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 31 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.24 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.08 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | 0.007 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 3.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.050 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.09 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.07 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北 城 葡 萄 园 社 区 | 2023 年 12 月 5 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 51 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.21 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.15 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.3 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.047 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.07 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北 城 新 桥 社 区 | 2023 年 12 月 5 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 66 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.16 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.12 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.3 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.043 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.06 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北 城 御 沁 园 社 区 | 2023 年 12 月 5 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 52 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.26 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.13 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 2.6 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.065 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北 城 四 季 绿 城 社 区 | 2023 年 12 月 5 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 33 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.17 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | 0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 2.9 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.105 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.10 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北 城 娜 娜 大 盘 鸡 | 2023 年 12 月 5 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 49 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.16 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 3.2 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.045 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第四季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北 城 兴 棉 社 区 | 2023 年 12 月 5 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 54 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.13 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.16 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 3.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.048 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |