2024年运城市盐湖区城区用户龙头水水质监测第一季度监测报告

根据《2024年运城市城区水龙头水质监测工作方案》运卫疾控函〔2024〕77号文件及《2024年盐湖区城区水龙头水质监测工作方案》运盐卫字〔2024〕24号文件要求，我单位制定了2024年盐湖区城区水龙头水质监测工作方案并进行实施。现将第一季度的结果总结汇报如下：

按照方案中要求，我们采集了运城市东、西、南、北、中五个主城区，每个主城区采集6个监测点，空港开发区、禹都经济开发区、盐湖区工业园（含大学城片区）各设5个监测点，共计45个监测点水样进行采集和检测,监测点全部为用户水龙头水（覆盖所有水厂的末梢水），现将各监测点结果汇报如下：

| 城区 | 采样地点 | 达标情况 | 不达标项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空港经济开发区 | 成腾观天下 | 达标 |  |
|  | 际华嘉园 | 达标 |  |
|  | 山西精建H型钢 | 达标 |  |
|  | 水墨江南小区 | 达标 |  |
|  | 安民华府小区 | 达标 |  |
| 禹都开发区 | 军屯村村委会 | 达标 |  |
|  | 下王村高青菊家 | 达标 |  |
|  | 下芦村村委会 | 达标 |  |
|  | 运城首创水务有限公司 | 达标 |  |
|  | 禹都公园南门 | 达标 |  |
| 北城区 | 学院花都社区服务中心 | 达标 |  |
|  | 恒大绿洲 | 达标 |  |
|  | 黄河社区党群服务中心 | 达标 |  |
|  | 锦华社区 | 达标 |  |
|  | 天和社区 | 达标 |  |
|  | 汇景仕嘉小区 | 达标 |  |
| 盐湖区工业园 | 鸿桥大厦餐厅 | 达标 |  |
|  | 舜德佳园 | 达标 |  |
|  | 运城学院南门 | 达标 |  |
|  | 三馨食品门口便利店 | 达标 |  |
|  | 网易创新基地 | 达标 |  |
| 西城区 | 圣惠桥社区 | 达标 |  |
|  | 富源社区 | 达标 |  |
|  | 府西街社区 | 达标 |  |
|  | 府西街127号 | 达标 |  |
|  | 红旗西街社区 | 达标 |  |
|  | 西城办事处 | 达标 |  |
| 南城区 | 圣惠嘉园 | 达标 |  |
|  | 池神庙社区 | 达标 |  |
|  | 马家窑社区 | 达标 |  |
|  | 钟楼社区 | 达标 |  |
|  | 银湖街社区 | 达标 |  |
|  | 盐化社区 | 达标 |  |
| 东城区 | 东城办事处 | 达标 |  |
|  | 银海社区 | 达标 |  |
|  | 振兴庄社区 | 达标 |  |
|  | 盐湖城社区 | 达标 |  |
|  | 吉祥社区 | 达标 |  |
|  | 高家垣社区 | 达标 |  |
| 中城区 | 潞村社区 | 达标 |  |
|  | 站前社区 | 达标 |  |
|  | 八一社区 | 达标 |  |
|  | 西花园社区 | 达标 |  |
|  | 解放路社区 | 达标 |  |
|  | 盐湖区疾控中心 | 达标 |  |

我们在水质检测过程中严格进行质量控制，对每批水样带标准样品进行质控，做到结果的真实、可靠、准确。

附  件：

盐湖区用户龙头水质安全状况信息公开表（2024年第一季度）

运城市盐湖区疾病预防控制中心

2024年4月1日