水质检测情况说明

运城银龙水务有限公司位于运城市解放北路536号，承担运城市南同蒲铁路以北市区及18个乡镇183个行政村，约50万人的城乡供水任务。

运城银龙水务有限公司水质检测中心于二零二五年二月七日，对樊村水厂（出厂水）、姚孟派出所（管网水）的水质样品进行采集检测，检验项目为理化检验34项（樊村水厂36项）、微生物检验3项，放射性指标2项（樊村水厂）。水质评价的依据为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、检测依据为《生活饮用水卫生标准检验方法》（GB/T5750-2023），检测结果全部合格。樊村出厂水日检248项次、管网抽检364项次，检测结果全部合格。特此公示（检测结果附后）

运城银龙水务有限公司

水质检测中心

二零二五年二月二十七日