2025年运城市盐湖区城区水龙头水质监测

第一季度监测报告

根据《2025年运城市城区水龙头水质监测工作方案》运卫疾控函〔2025〕74号文件要求，我单位制定了2025年盐湖区城区水龙头水质监测工作方案并进行实施。现将第一季度的结果总结汇报如下：

按照方案中要求，盐湖区主城区东西南北中每个方位设6个监测点、运城经济开发区设10个监测点（空港片区5个、禹都片区5个）、盐湖区工业园（含大学城片区）设5个监测点，共计45个监测点水样进行采集和检测,监测点全部为居民水龙头水（覆盖所有水厂的末梢水），现将各监测点结果汇报如下：

| 城区 | 采样地点 | 达标情况 | 不达标项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南城区 | 钟楼小区社区 | 达标 |  |
|  | 池神庙社区 | 达标 |  |
|  | 银湖街社区 | 达标 |  |
|  | 盐化社区 | 达标 |  |
|  | 马家窑社区 | 达标 |  |
|  | 圣惠嘉园社区 | 达标 |  |
| 西城区 | 圣惠桥社区 | 达标 |  |
|  | 富源社区 | 达标 |  |
|  | 红旗西街小艳水果店 | 达标 |  |
|  | 府西街社区 | 达标 |  |
|  | 西城办事处 | 达标 |  |
|  | 红旗西街社区服务站 | 达标 |  |
| 中城区 | 盐湖区疾控中心 | 达标 |  |
|  | 潞村社区 | 达标 |  |
|  | 站前社区 | 达标 |  |
|  | 八一西街社区 | 达标 |  |
|  | 解放路社区 | 达标 |  |
|  | 西花园社区 | 达标 |  |
| 北城区 | 天和社区 | 达标 |  |
|  | 理想城社区 | 达标 |  |
|  | 康乐社区 | 达标 |  |
|  | 御沁园社区 | 达标 |  |
|  | 阳光社区 | 达标 |  |
|  | 干河社区 | 达标 |  |
| 东城区 | 东城办事处 | 达标 |  |
|  | 东阜社区 | 达标 |  |
|  | 振兴庄社区 | 达标 |  |
|  | 祥和社区 | 达标 |  |
|  | 盐湖城社区 | 达标 |  |
|  | 河东东社区 | 达标 |  |
| 盐湖区工业园 | 鸿桥大厦餐厅 | 达标 |  |
|  | 中心医院高新区分院 | 达标 |  |
|  | 山西富一方农业开发股份有限公司 | 达标 |  |
|  | 山西格瑞特建筑科技股份有限公司 | 达标 |  |
|  | 晋嘉源 | 达标 |  |
| 空港经济开发区 | 学府名都社区 | 达标 |  |
|  | 安民华府 | 达标 |  |
|  | 运城安国医院 | 达标 |  |
|  | 站南社区 | 达标 |  |
|  | 东方华城社区服务站 | 达标 |  |
| 禹都开发区 | 军屯村 | 达标 |  |
|  | 小市北 | 达标 |  |
|  | 东王新村 | 达标 |  |
|  | 大市北 | 达标 |  |
|  | 豪德商铺 | 达标 |  |

我们在水质检测过程中严格进行质量控制，对每批水样带标准样品进行质控，消毒剂项目现场检测，做到结果的真实、可靠、准确。

盐湖区疾病预防控制中心

2025年4月10日

附件：

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）