盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钟 楼 小 区 社 区 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.51 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00182 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | 0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00013 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 0.75 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0097 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.64 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.79 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池 神 庙 社 区 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.50 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00143 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00010 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 0.77 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0148 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.63 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.54 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银 湖 街 社 区 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.58 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00112 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 0.76 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0136 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.30 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.57 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐 化 社 区 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.58 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00104 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 0.66 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0206 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.69 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.50 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马 家 窑 社 区 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.71 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00117 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 0.80 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0121 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.58 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.57 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圣 惠 嘉 园 社 区 | 2025 年 3 月 27 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.59 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00121 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | 0.00010 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00223 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | 0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 0.75 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0094 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.27 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.37 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圣 惠 桥 社 区 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.58 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00086 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 3.2 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0082 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.80 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.67 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 富 源 社 区 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.66 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00130 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0067 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.47 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.32 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红 旗 西 街 小 艳 水 果 店 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 4 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.63 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00095 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | 0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00010 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 3.2 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0112 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.54 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.60 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 府 西 街 社 区 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.56 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00009 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | 0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00041 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 0.72 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0369 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.70 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.62 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西 城 办 事 处 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.55 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.00009 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 0.53 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | <0.0012 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.56 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.62 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红 旗 西 街 社 区 服 务 站 | 2025 年 3 月 27 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.56 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00121 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | 0.00015 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00498 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | 0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 0.57 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0103 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.49 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.54 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐 湖 区 疾 控 中 心 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 2 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.57 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.00009 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 0.63 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | <0.0012 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.56 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.70 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潞 村 社 区 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.54 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00112 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | 0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 0.53 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0051 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.66 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.50 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站 前 社 区 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.51 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00056 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 2.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0275 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.40 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.41 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八 一 西 街 社 区 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.57 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00121 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 0.82 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0106 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.46 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.66 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 解 放 路 社 区 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.60 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00134 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00012 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 0.56 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0106 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.64 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.52 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西 花 园 社 区 | 2025 年 3 月 27 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.52 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00117 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00008 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | 0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 0.55 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0112 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.24 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.56 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天 和 社 区 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.60 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00052 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | 0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00008 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 3.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0070 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.37 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.29 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 想 城 社 区 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.65 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00091 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 2.8 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0203 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.42 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.29 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 康 乐 社 区 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 19 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.95 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00134 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | 0.019 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 3.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0272 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.36 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.42 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 御 沁 园 社 区 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 6 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.72 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00082 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | 0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 3.4 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0127 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.28 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.19 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳 光 社 区 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.70 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00149 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 3.2 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0112 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.30 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.21 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干 河 社 区 | 2025 年 3 月 27 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.50 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00060 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00150 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | 0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 3.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0076 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.22 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.26 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 城 办 事 处 | 2025 年 3 月 27 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.62 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00078 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00008 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | 0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 0.63 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0106 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.26 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.33 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 阜 社 区 | 2025 年 3 月 27 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.64 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00156 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | 0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 0.53 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0142 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.17 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.40 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振 兴 庄 社 区 | 2025 年 3 月 27 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.58 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00112 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | 0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 0.65 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0142 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.32 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.44 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 祥 和 社 区 | 2025 年 3 月 27 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.56 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00108 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | 0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 0.62 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0145 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.32 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.30 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐 湖 城 社 区 | 2025 年 3 月 27 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.59 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00125 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | 0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 0.56 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0118 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.26 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.58 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河 东 东 社 区 | 2025 年 3 月 27 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.63 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00095 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | 0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 0.59 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0115 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.28 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.31 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸿 桥 大 厦 餐 厅 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 15 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.98 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00060 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 2.8 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0336 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.10 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.41 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 心 医 院 高 新 区 分 院 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 2 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.23 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00060 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 2.7 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0405 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.26 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.14 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山 西 富 一 方 农 业 开 发 股 份 有 限 公 司 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 17 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.22 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00125 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | 0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00008 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 2.7 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0487 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.28 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.43 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山 西 格 瑞 特 建 筑 科 技 股 份 有 限 公 司 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.12 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00130 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00009 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 2.7 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0439 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.13 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.29 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晋 嘉 源 | 2025 年 3 月 26 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.08 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00091 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00009 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 2.6 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0413 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.11 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.27 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 府 名 都 社 区 | 2025 年 3 月 27 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 6 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.69 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00074 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | 0.00019 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00031 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | 0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 4.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0094 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.16 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.23 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安 民 华 府 | 2025 年 3 月 27 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.58 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00017 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | 0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00012 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | 0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 4.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0181 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.09 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.25 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 城 安 国 医 院 | 2025 年 3 月 27 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.62 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00039 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00008 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 4.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0178 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.15 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站 南 社 区 | 2025 年 3 月 27 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.56 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00030 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00026 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 4.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0100 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.62 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.75 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 方 华 城 社 区 服 务 站 | 2025 年 3 月 27 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.55 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00013 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00019 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 4.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0130 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.14 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.26 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 军 屯 村 | 2025 年 3 月 27 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.59 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00035 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00272 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | 0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 4.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0194 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.30 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.40 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小 市 北 | 2025 年 3 月 27 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 2 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.77 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00017 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | 0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00092 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 3.9 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0181 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.17 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.44 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 王 新 村 | 2025 年 3 月 27 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.68 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00052 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00081 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | 0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 4.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0206 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.33 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.33 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 市 北 | 2025 年 3 月 27 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.71 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00039 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | 0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00119 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 4.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0284 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.29 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.27 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 豪 德 商 铺 | 2025 年 3 月 27 日 | 山 西 安 运 安 环 科 技 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <1 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.67 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | 0.00028 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | 0.00143 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 4.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.0254 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.19 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.37 | 达标 |  |